Maturitní předmět: Automatizace, Číslicová technika

Třída: 4. B	Školní rok: 2023/2024

Obor: Mechanik elektronik, 26-41-L/01

Vypracoval: Ing. Helena Bydžovská

Předmětová komise schválila dne: .……………..	Podpis:……………………

Schválil Mgr. Miroslav Tobyška, ředitel školy	Podpis:……………………

- Automatizace: základní pojmy, historický vývoj automatizace a automatizačních systémů, prostředky automatického řízení, statické a dynamické vlastnosti regulačních a automatizačních prostředků,

- Kvalita regulačního pochodu, kritéria kvality, přesnost regulace, rychlost přechodného děje, volba typu regulátoru, optimální seřízení (nastavení) regulátoru,

- Regulační obvody se spojitými regulátory, skladba regulátoru, vlastnosti

Regulační obvody s nespojitými regulátory, regulační obvody s dvoupolohovým regulátorem, regulační obvody s třípolohovými regulátory,

- Rozdělení prostředků automatizačních systémů, vlastnosti, popis jednotlivých bloků, uvedení příkladů,

- Prvky pro získání informace – senzory, blokové schéma senzoru, technické parametry a rozdělení, inteligentní senzor, funkční schéma senzorů.

- Snímače polohy- základní pojmy, nespojité, optické, kapacitní, indukčnostní, ultrazvukové,

- Snímače teploty – pro dotykové a bezdotykové měření, odporové kovové snímače, termoelektrické snímače, polovodičové snímače, dilatační snímače, tlakové snímače, úhrnné a spektrální snímače,

- Snímače hladiny – snímače pro nespojité a spojité snímání, hydrostatický snímač, ultrazvukový snímač,

- Snímače síly a tlaku – základní pojmy, elektrické snímače, magnetické snímače, tenzometrické snímače, kapalinové tlakoměry, deformační tlakoměry,

- Signálové a mezisystémové převodníky, analogově-číslicové převodníky, číslicově-analogové převodníky, převody neelektrických signálů, prvky pro zpracování informace.

- Akční členy, pohony, blokové schéma pohonu, požadavky, elektrické pohony, pneumatické pohony, hydraulické pohony.

- Algebra blokových schémat, sériové řazení bloků, paralelní řazení bloků, zpětnovazební řazení bloků (antiparalelní), kombinované řazení bloků.

- Logické řízení, logická algebra, základní logické funkce, kombinační obvody, sekvenční obvody, vysvětli rozdíl, uveď příklady využití

- Logické řízení, popis kombinačních logických funkcí, minimalizace funkcí pomocí Booleovy algebry a Karnaughovy mapy, příklad na min. 3 vstupní proměnné, Sekvenční logické obvody, klopné obvody, RS, JK, T, D, použití klopných obvodů, čítače, děliče frekvence,  paměti

- Pneumatický a hydraulický regulační systém, použití pneumatických prvků, vyjádření logických funkcí pneumatickým systémem, komponenty systému, základní schemata

- Průmyslové komunikační sítě, fyzický přenos – druhy kabelů, optika, metalika, použití v průmyslové automatizaci, druhy průmyslových komunikačních sběrnic jejich rozdělení dle využití ve vrstvách pyramidy automatizace,

- Programovatelné logické automaty, technické vybavení, konstrukční a elektrické provedení, centrální procesorová jednotka, vstupní a výstupní moduly, komunikační moduly, RIO, vysvětlit na konkrétním řízení nějaké výroby,

- DCS systémy,  technické vybavení, blokové uspořádání, PLC versusu PLC, vstupní a výstupní moduly, komunikační moduly, vysvětlit na konkrétním řízení nějaké výroby,

- PID regulační schéma, vysvětli procesní technologické schéma, systém značení regulačních prvků (TCI, PCI, atd…)- vazba na základní regulační smyčku,

- Automatizace 4.0 – transformace a modernizace výrobního průmyslu, digitalizace průmyslu a řízení, zabezpečení dat.