Profilový maturitní předmět: Silnoproudá zařízení a elektrické stroje a přístroje

Třída: 2.N	Školní rok: 2024/2025

Obor:  26-41-L/52 Provozní elektrotechnika

Vypracoval: Ing. Petr Vlček

Předmětová komise schválila dne: 30.8.2024	Podpis:……………………

Schválil Mgr. Miroslav Tobyška, ředitel školy	Podpis:……………………

Témata:

- Stejnosměrné obvody

Základní pojmy, Ohmův zákon, elektrický odpor a vodivost, zdroje stejnosměrného proudu a napětí, výkon, účinnost elektrického zařízení. Kirchhoffovy zákony, řešení stejnosměrných obvodů s jedním zdrojem, metoda smyčkových proudů, děliče napětí, vztahy, použití

- Elektrostatické pole

Vodič a izolant v elektrickém poli, veličiny popisující elektrostatické pole, kondenzátory-druhy, výpočty, spojování

- Elektrolýza a elektrochemické zdroje energie

Princip elektrolýzy, použití, elektrochemické zdroje energie, primární a sekundární články

- Magnetické pole a elektromagnetická indukce

Princip magnetismu, veličiny magnetického pole, silové účinky magnetického pole, magnetické obvody, elektromagnetická indukce

- Střídavá soustava

Střídavé signály, vznik střídavého napětí, hodnoty napětí a proudu, odpor, indukčnost a kondenzátor v obvodu střídavého proudu

- Trojfázová soustava

Vznik, zapojení, připojování spotřebičů, výkon, účiník a jeho kompenzace

- Elektrizační soustava

Rozdělení na části, popis jednotlivých částí, kategorizace napětí, druhy sítí, druhy průmyslových rozvodů

- Elektrárny

Rozdělení, princip činnosti, popis jednotlivých částí různých druhů elektráren

- Elektroinstalační materiál

Rozdělení (vodiče, úložný materiál, upevňovací materiál,…) popis jednotlivých skupin, použití

- Elektrické přístroje

Rozdělení dle různých hledisek, popis částí přístrojů, druhy kontaktů, popis jednotlivých principů

- Ochrana před úrazem elektrickým proudem

Rozdělení do skupin, prostředky používané v jednotlivých skupinách

- Ochrana před bleskem

Důvod ochrany před bleskem, popis částí vnější ochrany před bleskem, typy jímacích soustav, používané materiály, koncepce vnitřní ochrany před bleskem

- Kontroly a revize elektrických zařízení

Vysvětlit pojmy kontrola a revize, popsat činnosti prováděné při kontrole a revizi, rozdělení spotřebičů a lhůty revizí

- Zákon 25/2021 Sb., NV190/2022, NV194/2022

Rozdělení pracovníků v elektrotechnice, náplň práce, vysvětlení pojmů práce a obsluha, práce pod dohledem, práce pod dozorem, rozdělení elektrických zařízení

- Elektrické rozvody v budovách

Rozdělení na části, popis jednotlivých částí, způsoby realizace a popis výhod a nevýhod těchto způsobů

- Elektrotepelná technika v domácnosti a průmyslu

Veličiny související s teplem, druhy elektrických zdrojů tepla, způsoby šíření tepla, využití v domácnosti a průmyslu

- Světelná technika

Veličiny související se světlem, rozdělení elektrických zdrojů světla, principy fungování, schémata zapojení

- Transformátory

Funkce, princip, transformační převod, rozdělení, náhradní schéma, zapojení trojfázových transformátorů, speciální transformátory

- Stejnosměrné motory

Princip, konstrukce, druhy, zapojení, vlastnosti a využití

- Střídavé motory

Rozdělení, princip, konstrukce, zapojení vlastnosti, využití