Profilový maturitní předmět: Rozvodná zařízení

Třída: 4.B	Školní rok: 2024/2025

Obor:  Mechanik elektronik, 26-41-L/01

Vypracoval: Ing. Petr Vlček

Předmětová komise schválila dne: 14. 9. 2024	Podpis:……………………

Schválil Mgr. Miroslav Tobyška, ředitel školy	Podpis:……………………

Témata:

1.  Elektrizační soustava – základní pojmy, druhy, rozdělení, provoz.

Rozdělení elektrických zařízení podle napětí a rozdělení napětí do kategorií

Elektrizační soustava v ČR, druhy elektráren v ČR, druhy sítí v ČR.

2.  Vyhláška ČÚBP a ČBÚ  č. 50/1978 Sb. Základní rozdělení  pracovníků.

3.  Ochrana před úrazem elektrickým proudem živých a neživých částí.

Bezpečná napětí a druhy prostředí.

4.  Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na elektrickém zařízení.

5.  Jistící a ochranné prvky v sítích NN.

6.  Příkaz „B“. Vše co o něm víte, kdo a proč jej vystavuje?

7.  Přípojky NN – druhy, zřizování, přípojková skříň a elektroměrový rozvaděč.

8.  Spínací prvky v soustavách NN, VN a VVN.

9.  Rozvod za bytovou rozvodnicí – světelné a zásuvkové obvody, vodiče, jištění, …

10. Ochrana vedení před přepětím – jiskřiště, bleskojistky (druhy), zemní lana (průřez,

umístění, ochranný úhel), uzemnění (druhy, uložení, max. R)

11. Elektrický rozvod v průmyslových objektech – svět. a zás. obvody, motorové obvody.

12. Třídy ochrany spotřebičů, revize elektrických spotřebičů.

13. Elektrické stanice – druhy, provedení a vybavení stanic.

14. Kabelová vedení – druhy, ukládání, křižovatky, souběhy.

15. Venkovní sítě NN, VN, VVN – druhy, materiál, montáž.

16. Revize – druhy, náplň, kvalifikace

17. Vliv účiníku na přenos elektrické energie. Druhy kompenzací.

18. Ochrana budov před bleskem – které druhy objektů se musí chránit,

druhy hromosvodů, materiál, montáž.

19. Připojování jednofázových elektrických spotřebičů, přístrojů a svítidel.

Připojování trojfázových elektrických spotřebičů.

- Uzemňovací soustavy, principy zemnění, parametry zemních odporů.